## Index
INDEX
Residuals & Averages
Table 1 - Summary of Demand Tariffs
Table 2 - Demand Tariffs
Table 3 - Gross HH Demand Tariffs
Table 4 - Embedded Export Tariff
Table 5 - NHH Demand Tariff Changes
Table 6 - Summary of Generation Tariffs
Table 7 - Generation Wider Tariffs
Table 8 - Generation Tariff Changes
Table 9 - Local Substation Tariffs
Table 10 - Onshore Local Circuit Tariffs
Table 11 - CMP203: Circuits subject to one-off charges
Table 12 - Offshore Local Tariffs
Table 13 - Contracted and Modelled TEC
Table 14 - Interconnectors
Table 15 - Allowed Revenues
Table 16 - Generation and Demand Revenue Proportions
Table 17 - Charging Bases
Table 18 - Residual Calculation
Table 19 - Small Generator Discount
Table 20 - Demand Locational Tariffs
Table 21 - Demand Profiles
Table 22 - Annual Load Factors
Table 23 - Generic Annual Load Factors
Table 24 - Indicative National Grid Revenue Forecast
Table 25 - Offshore Revenues

## Residuals
Residuals & Averages |  |  | Return to Index
Residual | 2018/19 Draft | 2018/19 Draft | Change
Generation | -2.5179 | -2.5245 | -0.0065797
Demand | 46.9378 | 46.9334 | -0.0044143
Average Tariff | 2018/19 Draft | 2018/19 December | Change
Generation (£/kW) | 5.9806 | 5.9793 | -0.0013552 | N.B. These generation average tariffs include local tariffs
HH Demand (£/kW) | 46.1673 | 46.1702 | 0.0029214
NHH Demand (p/kWh) | 6.2106 | 6.211 | 0.000405
Embedded Export (£/kW) | 26.9066 | 26.9147 | 0.008094

## T1
Table 1 - Summary of Demand Tariffs |  |  | Return to Index
HH Tariffs | 2018/19 Draft | 2018/19 Final | Change
Average Tariff (£/kW) | 46.1673 | 46.1702 | 0.0029209
Residual (£/kW) | 46.9378 | 46.9334 | -0.004414
EET | 2018/19 Draft | 2018/19 Final | Change
Average Tariff (£/kW) | 26.9066 | 26.9147 | 0.0080945
Phased residual (£/kW) | 29.36 | 29.36 | 0
AGIC (£/kW) | 3.22 | 3.22 | 0
Embedded Export Volume (GW) | 6.5158 | 6.5158 | 0
Total Credit (£m) | 175.318 | 175.3707 | 0.052739
NHH Tariffs | 2018/19 Draft | 2018/19 Final | Change
Average (p/kWh) | 6.2106 | 6.211 | 0.0004052

## T2
Table 2 - Demand Tariffs |  |  |  | Return to Index
Zone | Zone Name | HH Demand Tariff (£/kW) | NHH Demand Tariff (p/kWh) | Embedded Export Tariff (£/kW)
1 | Northern Scotland | 26.3042 | 3.5092 | 11.3578
2 | Southern Scotland | 29.0704 | 3.9183 | 14.124
3 | Northern | 37.8168 | 4.999 | 22.8704
4 | North West | 43.8062 | 5.882 | 28.8598
5 | Yorkshire | 44.0732 | 5.7852 | 29.1268
6 | N Wales & Mersey | 45.5128 | 5.929 | 30.5663
7 | East Midlands | 47.5015 | 6.3451 | 32.5551
8 | Midlands | 48.797 | 6.7325 | 33.8506
9 | Eastern | 49.4285 | 7.1577 | 34.4821
10 | South Wales | 45.8044 | 5.5527 | 30.858
11 | South East | 52.1104 | 7.7132 | 37.164
12 | London | 54.9067 | 6.1062 | 39.9603
13 | Southern | 53.4198 | 7.3175 | 38.4734
14 | South Western | 51.8675 | 7.5601 | 36.9211
Tariffs include small gen tariff of: |  | 0.593 | 0.080127
Residual charge for demand: |  | 46.9334

## T3
Table 3 - Gross HH Demand Tariffs |  |  |  |  | Return to Index
Zone | Zone Name | 2018/19 Draft (£/kW) | 2018/19 Final (£/kW) | Change (£/kW) | Change in Residual (£/kW)
1 | Northern Scotland | 26.2987 | 26.3042 | 0.005554 | -0.0044144
2 | Southern Scotland | 29.0588 | 29.0704 | 0.011666 | -0.0044144
3 | Northern | 37.8166 | 37.8168 | 0.000182 | -0.0044144
4 | North West | 43.8041 | 43.8062 | 0.00216 | -0.0044144
5 | Yorkshire | 44.0714 | 44.0732 | 0.00186 | -0.0044144
6 | N Wales & Mersey | 45.5096 | 45.5128 | 0.003146 | -0.0044144
7 | East Midlands | 47.4993 | 47.5015 | 0.002154 | -0.0044144
8 | Midlands | 48.7945 | 48.797 | 0.002487 | -0.0044144
9 | Eastern | 49.4265 | 49.4285 | 0.002033 | -0.0044144
10 | South Wales | 45.8022 | 45.8044 | 0.002259 | -0.0044144
11 | South East | 52.1083 | 52.1104 | 0.002103 | -0.0044144
12 | London | 54.9046 | 54.9067 | 0.002073 | -0.0044144
13 | Southern | 53.4176 | 53.4198 | 0.002163 | -0.0044144
14 | South Western | 51.8653 | 51.8675 | 0.002217 | -0.0044144

## T4
Table 4 - Embedded Export Tariff |  |  |  | Return to Index
Zone | Zone Name | 2018/19 Draft (£/kW) | 2018/19 Final (£/kW) | Change (£/kW)
1 | Northern Scotland | 11.3477 | 11.3578 | 0.010113
2 | Southern Scotland | 14.1078 | 14.124 | 0.016225
3 | Northern | 22.8657 | 22.8704 | 0.004743
4 | North West | 28.8531 | 28.8598 | 0.00672
5 | Yorkshire | 29.1204 | 29.1268 | 0.006421
6 | N Wales & Mersey | 30.5586 | 30.5663 | 0.007705
7 | East Midlands | 32.5483 | 32.5551 | 0.006713
8 | Midlands | 33.8435 | 33.8506 | 0.007048
9 | Eastern | 34.4755 | 34.4821 | 0.006592
10 | South Wales | 30.8512 | 30.858 | 0.006819
11 | South East | 37.1573 | 37.164 | 0.006663
12 | London | 39.9536 | 39.9603 | 0.006633
13 | Southern | 38.4667 | 38.4734 | 0.006723
14 | South Western | 36.9143 | 36.9211 | 0.006776

## T5
Table 5 - NHH Demand Tariff Changes |  |  |  | Return to Index
Zone | Zone Name | 2018/19 Draft (p/kWh) | 2018/19 Final (p/kWh) | Change (p/kWh)
1 | Northern Scotland | 3.5084 | 3.5092 | 0.00074
2 | Southern Scotland | 3.9168 | 3.9183 | 0.001573
3 | Northern | 4.999 | 4.999 | 2.3e-05
4 | North West | 5.8817 | 5.882 | 0.00029
5 | Yorkshire | 5.785 | 5.7852 | 0.000243
6 | N Wales & Mersey | 5.9286 | 5.929 | 0.000409
7 | East Midlands | 6.3448 | 6.3451 | 0.000287
8 | Midlands | 6.7322 | 6.7325 | 0.000343
9 | Eastern | 7.1574 | 7.1577 | 0.000296
10 | South Wales | 5.5524 | 5.5527 | 0.000272
11 | South East | 7.7129 | 7.7132 | 0.000314
12 | London | 6.1059 | 6.1062 | 0.000227
13 | Southern | 7.3172 | 7.3175 | 0.000297
14 | South Western | 7.5598 | 7.5601 | 0.000325

## T6
Table 6 - Summary of Generation Tariffs |  |  |  |  | Return to Index
Generation Tariffs | 2018/19 February | 2018/19 June | 2018/19 Draft | 2018/19 Final | Change since last forecast
Residual | -3.2036 | -3.2821 | -2.5179 | -2.5245 | -0.0065797
Average Generation Tariff | 6.3867 | 6.1735 | 5.9806 | 5.9793 | -0.0013552 | N.B. These generation average tariffs include local tariffs

## T7
Table 7 - Generation Wider Tariffs | [7 empty] | Return to Index
Example tariffs for a generator of each technology type:
|  | System Peak | Shared Year Round | Not Shared Year Round | Residual | Conventional Carbon 80% | Conventional Low Carbon 80% | Intermittent 40%
Zone | Zone Name | Tariff (£/kW) | Tariff (£/kW) | Tariff (£/kW) | Tariff (£/kW) | Tariff (£/kW) | Tariff (£/kW) | Tariff (£/kW)
1 | North Scotland | -1.2248 | 7.0871 | 23.7137 | -2.5245 | 20.8913 | 25.6341 | 24.024
2 | East Aberdeenshire | -1.5648 | 7.0871 | 16.3223 | -2.5245 | 14.6382 | 17.9027 | 16.6327
3 | Western Highlands | -1.1513 | 6.7424 | 23.0807 | -2.5245 | 20.1826 | 24.7988 | 23.2532
4 | Skye and Lochalsh | -7.0809 | 6.7424 | 22.9855 | -2.5245 | 14.1769 | 18.774 | 23.1579
5 | Eastern Grampian and Tayside | 0.22387 | 5.9611 | 20.9263 | -2.5245 | 19.2092 | 23.3945 | 20.7862
6 | Central Grampian | -0.54015 | 5.6076 | 19.626 | -2.5245 | 17.1222 | 21.0474 | 19.3445
7 | Argyll | -4.2819 | 4.9463 | 19.3108 | -2.5245 | 12.5994 | 16.4616 | 18.7649
8 | The Trossachs | 0.12103 | 4.9463 | 17.1237 | -2.5245 | 15.2525 | 18.6773 | 16.5777
9 | Stirlingshire and Fife | -0.69518 | 3.8232 | 15.5478 | -2.5245 | 12.277 | 15.3866 | 14.5525
10 | South West Scotlands | 2.7598 | 5.3216 | 17.2523 | -2.5245 | 18.2944 | 21.7449 | 16.8565
11 | Lothian and Borders | 2.9214 | 5.3216 | 11.337 | -2.5245 | 13.7238 | 15.9912 | 10.9412
12 | Solway and Cheviot | 1.8478 | 3.2996 | 9.3943 | -2.5245 | 9.4784 | 11.3573 | 8.1897
13 | North East England | 3.435 | 2.1664 | 4.7383 | -2.5245 | 6.4343 | 7.3819 | 3.0804
14 | North Lancashire and The Lakes | 1.7537 | 2.1664 | 3.6289 | -2.5245 | 3.8654 | 4.5912 | 1.971
15 | South Lancashire, Yorkshire and Humber | 4.37 | 0.91505 | 0.10851 | -2.5245 | 2.6643 | 2.686 | -2.05
16 | North Midlands and North Wales | 3.7935 | -0.90337 | 0 | -2.5245 | 0.54627 | 0.54627 | -2.8859
17 | South Lincolnshire and North Norfolk | 2.2058 | -0.38641 | 0 | -2.5245 | -0.6279 | -0.6279 | -2.6791
18 | Mid Wales and The Midlands | 1.2838 | -0.092373 | 0 | -2.5245 | -1.3146 | -1.3146 | -2.5615
19 | Anglesey and Snowdon | 4.5788 | -0.98802 | 0 | -2.5245 | 1.2639 | 1.2639 | -2.9197
20 | Pembrokeshire | 9.1022 | -4.448 | 0 | -2.5245 | 3.0193 | 3.0193 | -4.3037
21 | South Wales & Gloucester | 6.1896 | -4.4199 | 0 | -2.5245 | 0.12917 | 0.12917 | -4.2925
22 | Cotswold | 3.14 | 2.1907 | -6.5862 | -2.5245 | -2.9009 | -4.2182 | -8.2344
23 | Central London | -5.3969 | 2.1907 | -6.3692 | -2.5245 | -11.2642 | -12.5381 | -8.0174
24 | Essex and Kent | -3.7731 | 2.1907 | 0 | -2.5245 | -4.5451 | -4.5451 | -1.6482
25 | Oxfordshire, Surrey and Sussex | -1.2735 | -2.8632 | 0 | -2.5245 | -6.0886 | -6.0886 | -3.6698
26 | Somerset and Wessex | -1.323 | -4.2666 | 0 | -2.5245 | -7.2608 | -7.2608 | -4.2311
27 | West Devon and Cornwall | 0.166 | -5.6635 | 0 | -2.5245 | -6.8893 | -6.8893 | -4.7899
|  | Small Generation Discount (£/kW) |  |  | 11.1022

## T8 & Fig 1
Table 8 - Generation Tariff Changes | [10 empty] | Return to Index
Wider Generation Tariffs (£/kW)
|  | Conventional Carbon 80% |  |  | Conventional Low Carbon 80% |  |  | Intermittent 40% |  |  | Change in Residual (£/kW)
Zone | Zone Name | 2018/19 Draft (£/kW) | 2018/19 Final (£/kW) | Change (£/kW) | 2018/19 Draft (£/kW) | 2018/19 Final (£/kW) | Change (£/kW) | 2018/19 Draft (£/kW) | 2018/19 Final (£/kW) | Change (£/kW)
1 | North Scotland | 21.5012 | 20.8913 | -0.60991 | 26.3651 | 25.6341 | -0.73108 | 24.7095 | 24.024 | -0.6855 | -0.00658
2 | East Aberdeenshire | 14.1646 | 14.6382 | 0.47357 | 17.2757 | 17.9027 | 0.62696 | 15.9453 | 16.6327 | 0.68732 | -0.00658
3 | Western Highlands | 20.8773 | 20.1826 | -0.69465 | 25.621 | 24.7988 | -0.82219 | 23.9774 | 23.2532 | -0.72427 | -0.00658
4 | Skye and Lochalsh | 14.8631 | 14.1769 | -0.68622 | 19.5858 | 18.774 | -0.8118 | 23.8724 | 23.1579 | -0.71448 | -0.00658
5 | Eastern Grampian and Tayside | 19.5071 | 19.2092 | -0.29792 | 23.7501 | 23.3945 | -0.35562 | 21.1106 | 20.7862 | -0.32439 | -0.00658
6 | Central Grampian | 17.1954 | 17.1222 | -0.073203 | 21.1342 | 21.0474 | -0.08681 | 19.4245 | 19.3445 | -0.079978 | -0.00658
7 | Argyll | 12.6444 | 12.5994 | -0.045032 | 16.5143 | 16.4616 | -0.052733 | 18.8133 | 18.7649 | -0.048445 | -0.00658
8 | The Trossachs | 15.306 | 15.2525 | -0.053494 | 18.7406 | 18.6773 | -0.063304 | 16.6367 | 16.5777 | -0.058988 | -0.00658
9 | Stirlingshire and Fife | 12.2686 | 12.277 | 0.008456 | 15.3791 | 15.3866 | 0.0074492 | 14.5549 | 14.5525 | -0.0024264 | -0.00658
10 | South West Scotlands | 18.3607 | 18.2944 | -0.066229 | 21.822 | 21.7449 | -0.077066 | 16.9253 | 16.8565 | -0.068862 | -0.00658
11 | Lothian and Borders | 13.7326 | 13.7238 | -0.0088172 | 15.9966 | 15.9912 | -0.0054072 | 10.9388 | 10.9412 | 0.0023744 | -0.00658
12 | Solway and Cheviot | 9.4892 | 9.4784 | -0.0108 | 11.368 | 11.3573 | -0.010698 | 8.1982 | 8.1897 | -0.008535 | -0.00658
13 | North East England | 6.4445 | 6.4343 | -0.010242 | 7.392 | 7.3819 | -0.010044 | 3.0884 | 3.0804 | -0.0080116 | -0.00658
14 | North Lancashire and The Lakes | 3.8772 | 3.8654 | -0.011786 | 4.6032 | 4.5912 | -0.011979 | 1.9809 | 1.971 | -0.0099666 | -0.00658
15 | South Lancashire, Yorkshire and Humber | 2.6759 | 2.6643 | -0.011579 | 2.6976 | 2.686 | -0.011654 | -2.0405 | -2.05 | -0.0095242 | -0.00658
16 | North Midlands and North Wales | 0.55246 | 0.54627 | -0.00619 | 0.55246 | 0.54627 | -0.00619 | -2.8793 | -2.8859 | -0.006614 | -0.00658
17 | South Lincolnshire and North Norfolk | -0.6162 | -0.6279 | -0.011695 | -0.6162 | -0.6279 | -0.011695 | -2.6697 | -2.6791 | -0.0093584 | -0.00658
18 | Mid Wales and The Midlands | -1.3027 | -1.3146 | -0.011853 | -1.3027 | -1.3146 | -0.011853 | -2.552 | -2.5615 | -0.00944 | -0.00658
19 | Anglesey and Snowdon | 1.2768 | 1.2639 | -0.012974 | 1.2768 | 1.2639 | -0.012974 | -2.9097 | -2.9197 | -0.010026 | -0.00658
20 | Pembrokeshire | 3.0312 | 3.0193 | -0.01195 | 3.0312 | 3.0193 | -0.01195 | -4.2942 | -4.3037 | -0.0094916 | -0.00658
21 | South Wales & Gloucester | 0.14111 | 0.12917 | -0.011942 | 0.14111 | 0.12917 | -0.011942 | -4.283 | -4.2925 | -0.0094868 | -0.00658
22 | Cotswold | -2.889 | -2.9009 | -0.011934 | -4.2062 | -4.2182 | -0.011962 | -8.2249 | -8.2344 | -0.0095692 | -0.00658
23 | Central London | -11.2524 | -11.2642 | -0.011809 | -12.5263 | -12.5381 | -0.011805 | -8.008 | -8.0174 | -0.0094072 | -0.00658
24 | Essex and Kent | -4.5332 | -4.5451 | -0.011823 | -4.5332 | -4.5451 | -0.011823 | -1.6388 | -1.6482 | -0.0094252 | -0.00658
25 | Oxfordshire, Surrey and Sussex | -6.0767 | -6.0886 | -0.011886 | -6.0767 | -6.0886 | -0.011886 | -3.6603 | -3.6698 | -0.0094568 | -0.00658
26 | Somerset and Wessex | -7.2489 | -7.2608 | -0.011877 | -7.2489 | -7.2608 | -0.011877 | -4.2217 | -4.2311 | -0.0094536 | -0.00658
27 | West Devon and Cornwall | -6.8774 | -6.8893 | -0.011898 | -6.8774 | -6.8893 | -0.011898 | -4.7804 | -4.7899 | -0.0094644 | -0.00658
Figure 1 - Variation in Generation Zonal Tariffs

## T9
Table 9 - Local Substation Tariffs |  |  |  | Return to Index
2018/19 Local Substation Tariff (£/kW)
Substation Rating | Connection Type | 132kV | 275kV | 400kV
<1320 MW | No redundancy | 0.19158 | 0.1096 | 0.078967
<1320 MW | Redundancy | 0.42204 | 0.26112 | 0.18991
>=1320 MW | No redundancy | 0 | 0.34364 | 0.24852
>=1320 MW | Redundancy | 0 | 0.56416 | 0.41179

## T10
Table 10 - Onshore Local Circuit Tariffs | [5 empty] | Return to Index
Substation Name | (£/kW) | Substation Name | (£/kW) | Substation Name | (£/kW)
Aberdeen Bay | 2.488 | Dumnaglass | 1.7716 | Langage | 0.62762
Achruach | 4.0963 | Dunhill | 1.3667 | Lochay | 0.34919
Aigas | 0.62408 | Dunlaw Extension | 1.43 | Luichart | 0.54724
An Suidhe | 2.9073 | Edinbane | 6.5305 | Marchwood | 0.36426
Arecleoch | 1.9818 | Ewe Hill | 1.3113 | Mark Hill | 0.83548
Baglan Bay | 0.72593 | Fallago | 0.57244 | Middle Muir | 1.8914
Beinneun Wind Farm | 1.4332 | Farr | 3.4022 | Middleton | 0.10462
Bhlaraidh Wind Farm | 0.6279 | Fernoch | 4.1973 | Millennium South | 0.89857
Black Hill | 0.82327 | Ffestiniogg | 0.24141 | Millennium Wind | 1.7427
Black Law | 1.6674 | Finlarig | 0.30554 | Moffat | 0.16008
BlackCraig Wind Farm | 6.0068 | Foyers | 0.71851 | Mossford | 0.42767
BlackLaw Extension | 3.5359 | Galawhistle | 1.4113 | Nant | -1.1722
Carrington | -0.032263 | Gills Bay | 2.4031 | Necton | -0.35154
Clyde (North) | 0.10465 | Glendoe | 1.7552 | Rhigos | 0.097111
Clyde (South) | 0.12102 | Glenglass | 9.2663 | Rocksavage | 0.016893
Corriegarth | 3.0083 | Gordonbush | 0.24857 | Saltend | 0.32537
Corriemoillie | 1.5876 | Griffin Wind | 4.0754 | South Humber Bank | 0.90263
Coryton | 0.049502 | Hadyard Hill | 2.6412 | Spalding | 0.26792
Cruachan | 1.8051 | Harestanes | 2.3905 | Strathbrora | 0.12145
Crystal Rig | 0.48959 | Hartlepool | 0.57329 | Strathy Wind | 1.9977
Culligran | 1.6538 | Hedon | 0.17267 | Stronelairg | 1.3757
Deanie | 2.717 | Invergarry | 1.3539 | Wester Dod | 0.81428
Dersalloch | 2.2985 | Kilgallioch | 1.0043 | Whitelee | 0.10127
Didcot | 0.49612 | Killingholme | 0.67667 | Whitelee Extension | 0.28153
Dinorwig | 2.2894 | Kilmorack | 0.18845
Dorenell | 2.0026 | Kype Muir | 1.4153

## T11
Table 11 - CMP203: Circuits subject to one-off charges |  |  |  | Return to Index
Node 1 | Node 2 | Actual Parameters | Amendment in Transport Model | Generator
Dyce 132kV | Aberdeen Bay 132kV | 9.5km of Cable | 9.5km of OHL | Aberdeen Bay
Crystal Rig 132kV | Wester Dod 132kV | 3.9km of Cable | 3.9km of OHL | Aikengall II
Wishaw 132kV | Blacklaw 132kV | 11.46km of Cable | 11.46km of OHL | Blacklaw
Farigaig 132kV | Corriegarth 132kV | 4km Cable | 4km OHL | Corriegarth
Elvanfoot 275kV | Clyde North 275kV | 6.2km of Cable | 6.2km of OHL | Clyde North
Elvanfoot 275kV | Clyde South 275kV | 7.17km of Cable | 7.17km of OHL | Clyde South
Farigaig 132kV | Dunmaglass 132kV | 4km Cable | 4km OHL | Dunmaglass
Coalburn 132kV | Galawhistle 132kV | 9.7km cable | 9.7km OHL | Galawhistle II
Moffat 132kV | Harestanes 132kV | 15.33km cable | 15.33km OHL | Harestanes
Coalburn 132kV | Kype Muir 132kV | 17km cable | 17km OHL | Kype Muir
Coalburn 132kV | Middle Muir 132kV | 13km cable | 13km OHL | Middle Muir
Melgarve 132kV | Stronelairg 132kV | 10km cable | 10km OHL | Stronelairg
East Kilbride South 275kV | Whitelee 275kV | 6km of Cable | 6km of OHL | Whitelee
East Kilbride South 275kV | Whitelee Extension 275kV | 16.68km of Cable | 16.68km of OHL | Whitelee Extension

## T12
Table 12 - Offshore Local Tariffs |  |  | Return to Index
Offshore Generator | Tariff Component (£/kW)
| Substation | Circuit | ETUoS
Barrow | 7.7201 | 40.3918 | 1.003
Greater Gabbard | 14.4744 | 33.2607 | 0
Gunfleet | 16.7081 | 15.3393 | 2.867
Gwynt Y Mor | 17.6275 | 17.3652 | 0
Lincs | 14.4277 | 56.4877 | 0
London Array | 9.8213 | 33.4508 | 0
Ormonde | 23.8666 | 44.4612 | 0.35432
Robin Rigg East | -0.4415 | 29.2455 | 9.0645
Robin Rigg West | -0.4415 | 29.2455 | 9.0645
Sheringham Shoal | 23.0592 | 27.0431 | 0.58784
Thanet | 17.5604 | 32.7214 | 0.78772
Walney 1 | 20.598 | 41.0208 | 0
Walney 2 | 20.4482 | 41.3822 | 0
West of Duddon Sands | 7.9482 | 39.2194 | 0
Westermost Rough | 16.7362 | 28.3105 | 0
Humber Gateway | 14.0274 | 31.6506 | 0

## T13
Table 13 - Contracted and Modelled TEC |  |  |  |  | Return to Index
(GW) | 2017/18 | 2018/19 Initial Forecast | 2018/19 June Forecast | 2018/19 Oct Forecast | 2018/19 Draft Tariffs | 2018/19 Final Tariffs
Contracted TEC | 72.1935 | 79.5691 | 78.8256 | 82.4456 | 79.0288 | 79.0288
Modelled Best View TEC | 72.1935 | 72.6197 | 75.4564 | 79.6834 | 79.0288 | 79.0288
Chargeable TEC | 67.5798 | 66.8347 | 69.6714 | 74.9784 | 71.918 | 71.9343

## T14
Table 14 - Interconnectors | [5 empty] | Return to Index
Interconnector | Site | Interconnected System | Generation Zone | Transport Model (Generation MW) Peak | Transport Model (Generation MW) Year Round | Charging Base (Generation MW)
IFA Interconnector | Sellindge 400kV | France | 24 | 0 | 2000 | 0
ElecLink | Sellindge 400kV | France | 24 | 0 | 1000 | 0
BritNed | Grain 400kV | Netherlands | 24 | 0 | 1200 | 0
East - West | Deesside 400kV | Republic of Ireland | 16 | 0 | 505 | 0
Moyle | Auchencrosh 275kV | Northern Ireland | 10 | 0 | 80 | 0

## T15
Table 15 - Allowed Revenues | [5 empty] | Return to Index
£m Nominal Value | 2017/18 TNUoS Revenue | 2018/19 TNUoS Revenue
| Jan 2017 Final | Feb 2017 Initial View | June 2017 Update | Oct 2017 Update | Dec 2017 Draft | Jan 2018 Final
National Grid
Price controlled revenue | 1748.7571 | 1727.7708 | 1719.0488 | 1647.1306 | 1652.5378 | 1653.918
Less income from connections | 41.8826 | 41.8826 | 41.8826 | 41.8826 | 41.8826 | 44.0024
Income from TNUoS | 1706.8745 | 1685.8882 | 1677.1662 | 1605.248 | 1610.6552 | 1609.9156
Scottish Power Transmission
Price controlled revenue | 333.74 | 390.5407 | 377.7325 | 360.4667 | 361.2032 | 364.83
Less income from connections | 12.7748 | 26.7795 | 13.9714 | 14.2 | 14.2 | 14.8691
Income from TNUoS | 320.9652 | 363.7611 | 363.7611 | 346.2667 | 347.0032 | 349.9609
SHE Transmission
Price controlled revenue | 304.7233 | 366.4866 | 366.7346 | 358.5854 | 366.4449 | 369.818
Less income from connections | 3.355 | 3.244 | 3.589 | 3.4635 | 3.4 | 3.4071
Income from TNUoS | 301.3683 | 363.2426 | 363.1456 | 355.1219 | 363.0449 | 366.4109
Offshore | 270.2046 | 380.166 | 373.1841 | 312.1459 | 315.7937 | 318.1438
Network Innovation Competition | 32.0711 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 32.6644
EDR |  |  | 2 | 2
Interconnectors (Cap & Floor) |  |  |  |  | -6.8 | -6.8
Total to Collect from TNUoS | 2631.4837 | 2833.5579 | 2819.7569 | 2661.2825 | 2670.197 | 2670.2955

## T16
Table 16 - Generation and Demand Revenue Proportions | [5 empty] | Return to Index
|  | 2017/18 Final | 2018/19 Initial | 2018/19 June | 2018/19 October | 2018/19 Draft | 2018/19 Final
CAPEC | Limit on generation tariff (€/MWh) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
y | Error Margin | 21% | 21% | 21% | 21% | 0.21 | 21%
ER | Exchange Rate (€/£) | 1.27 | 1.11 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
MAR | Total Revenue (£m) | 2631.4837 | 2833.4609 | 2819.7569 | 2661.2825 | 2670.197 | 2670.3
GO | Generation Output (TWh) | 250.95 | 239.902 | 252.6242 | 252.6242 | 252.6242 | 252.6242
G | % of revenue from generation | 14.83% | 15.06% | 15.25% | 16.16% | 16.11% | 16.11%
D | % of revenue from demand | 85.17% | 84.94% | 84.75% | 83.84% | 83.89% | 83.89%
G.R | Revenue recovered from generation (£m) | 390.2569 | 426.8526 | 430.1145 | 430.1145 | 430.1145 | 430.1145
D.R | Revenue recovered from demand (£m) | 2241.2268 | 2406.6082 | 2389.6424 | 2231.1679 | 2240.0825 | 2240.1855

## T17
Table 17 - Charging Bases | [5 empty] | Return to Index
Charging Bases | 2017/18 | 2018/19 Initial | 2018/19 June | 2018/19 October | 2018/19 Draft | 2018/19 Final
Generation (GW) | 67.5798 | 66.8347 | 69.6714 | 74.9781 | 71.918 | 71.9343
NHH Demand (4pm-7pm TWh) | 25.3132 | 23.7 | 24.1964 | 24.1723 | 24.1723 | 24.1723
Net Charging
Total Average Net Triad (GW) | 47.6844 | 46.43 | 46.004 | 45.9473 | 45.9473 | 45.9473
HH Demand Average Net Triad (GW) | 13.2271 | 14.25 | 13.1867 | 13.2854 | 13.2854 | 13.2854
Gross charging
Total Average Gross Triad (GW) | Introduced by CMP264/265 |  |  | 52.4631 | 52.4631 | 52.4631
HH Demand Average Gross Triad (GW) |  |  |  | 19.8012 | 19.8012 | 19.8012
Embedded Generation Export (GW) |  |  |  | 6.5158 | 6.5158 | 6.5158

## T18
Table 18 - Residual Calculation | [5 empty] | Return to Index
| Component | 2017/18 | 2018/19 Initial | 2018/19 June | 2018/19 October | 2018/19 Draft | 2018/19 Final
G | Proportion of revenue recovered from generation (%) | 14.83% | 15.06% | 15.25% | 16.16% | 16.11% | 16.11%
D | Proportion of revenue recovered from demand (%) | 85.17% | 84.94% | 84.75% | 83.84% | 83.89% | 83.89%
R | Total TNUoS revenue (£m) | 2631.4837 | 2833.4609 | 2819.7569 | 2661.2825 | 2670.197 | 2670.3
Generation Residual
RG | Generator residual tariff (£/kW) | -1.8539 | -3.2036 | -3.2821 | -2.3375 | -2.5179 | -2.5245
ZG | Revenue recovered from the locational element of generator tariffs (£m) | 274.9673 | 313.2079 | 334.0318 | 322.2027 | 330.785 | 329.4171
O | Revenue recovered from offshore local tariffs (£m) | 208.4682 | 293.901 | 288.4236 | 244.0048 | 243.6257 | 245.3105
LG | Revenue recovered from onshore local substation tariffs (£m) | 17.5005 | 16.9778 | 17.786 | 20.6898 | 19.2319 | 19.235
SG | Revenue recovered from onshore local circuit tariffs (£m) | 14.606 | 16.8775 | 18.5404 | 18.4777 | 17.557 | 17.7514
BG | Generator charging base (GW) | 67.5798 | 66.8347 | 69.6714 | 74.9784 | 71.918 | 71.9343
Net Demand Residual
RD | Demand residual tariff (£/kW) | 47.2608 | 52.2427 | 52.2046 | no longer calculated | no longer calculated | no longer calculated
ZD | Revenue recovered from the locational element of demand tariffs (£m) | -12.3717 | -19.0197 | -11.9775
BD | Demand Net charging base (GW) | 47.6844 | 46.43 | 46.004
Gross Demand Residual
RD | Demand residual tariff (£/kW) | Introduced by CMP264/265 to replace 'net residual' |  |  | 46.9003 | 46.9378 | 46.9334
ZD | Revenue recovered from the locational element of demand tariffs (£m) |  |  |  | -64.1562 | -47.103 | -46.7156
EE | Amount to be paid to Embedded Export Tariffs (£m) |  |  |  | 165.2095 | 175.318 | 175.3707
BD | Demand Gross charging base (GW) |  |  |  | 52.4631 | 52.4631 | 52.4631

## T19
Table 19 - Small Generator Discount |  | Return to Index
Small Generator Discount Calculation
Generator Residual (£/kW) | G | -2.5245
Demand Residual (£/kW) | D | 46.9334
Small Generator Discount (£/kW) | T = (G + D)/4 | 11.1022
Forecast Small Generator Volume (kW) | V | 2780910
2017/18 SGD cost (£) | V x T | 30874294.0866
Prior year reconcilation (£) | R | -236300.3867
Total SGD Cost (£) | C = (V x T) + R | 30637993.6999
Total System Triad Demand (kW) | TD | 45947271.5418
Total HH Triad Demand (kW) | HHD | 19801167.1622
Total NHH Consumption (kWh) | NHHD | 24172250676.7836
Increase in HH Demand tariff (£/kW) | HHT = C/TD | 0.66681
Total Cost to HH Customers (£) | HHC = HHT * HHD | 13203570.4059
Increase in NHH Demand tariff (p/kWh) | NHHT = (C - HHC)/NHHD | 0.072126
Total Cost to NHH Customers (£) | NHHC = NHHT * NHHD | 17434423.2939

## T20
Table 20 - Demand Locational Tariffs | [5 empty] | Return to Index
| 2018/19 Draft |  | 2018/19 Final |  | Changes
Zone | Peak (£/kW) | Year Round (£/kW) | Peak (£/kW) | Year Round (£/kW) | Peak (£/kW) | Year Round (£/kW)
1 | 3.0653 | -24.2976 | 3.0741 | -24.2963 | 0.0088513 | 0.001262
2 | 0.13469 | -18.6069 | 0.13474 | -18.5907 | 4.9175e-05 | 0.016176
3 | -3.0977 | -6.6167 | -3.0981 | -6.6115 | -0.00039125 | 0.0051334
4 | -1.2147 | -2.5122 | -1.2151 | -2.5051 | -0.00043143 | 0.0071516
5 | -2.9021 | -0.55751 | -2.9026 | -0.55065 | -0.0004373 | 0.0068577
6 | -2.3347 | 0.31329 | -2.3351 | 0.32147 | -0.00047626 | 0.0081818
7 | -2.2577 | 2.2261 | -2.2582 | 2.2332 | -0.0004487 | 0.0071621
8 | -1.8007 | 3.0642 | -1.8012 | 3.0717 | -0.00045942 | 0.0075066
9 | 1.1405 | 0.75503 | 1.1401 | 0.76207 | -0.00044512 | 0.0070377
10 | -6.1514 | 4.4226 | -6.1519 | 4.4299 | -0.00045238 | 0.0072713
11 | 3.8698 | 0.70748 | 3.8694 | 0.71459 | -0.00044734 | 0.0071101
12 | 5.1192 | 2.2545 | 5.1187 | 2.2615 | -0.00044639 | 0.0070794
13 | 1.6379 | 4.2488 | 1.6374 | 4.256 | -0.00044927 | 0.0071723
14 | -1.0281 | 5.3624 | -1.0285 | 5.3696 | -0.000451 | 0.0072275

## T21
Table 21 - Demand Profiles | [10 empty] | Return to Index
Zone | Zone Name | 2018/19 Draft |  |  |  |  | 2018/19 Final | 2018/19 Final | 2018/19 Final | 2018/19 Final | 2018/19 Final
|  | Locational Model Demand (MW) | GROSS Tariff model Peak Demand (MW) | GROSS Tariff Model HH Demand (MW) | Tariff model NHH Demand (TWh) | Tariff model Embedded Export (MW) | Locational Model Demand (MW) | GROSS Tariff model Peak Demand (MW) | GROSS Tariff Model HH Demand (MW) | Tariff model NHH Demand (TWh) | Tariff model Embedded Export (MW)
1 | Northern Scotland | 640.4406 | 1477.0545 | 489.0589 | 0.7408 | 1000.8422 | 640.4406 | 1477.0545 | 489.0589 | 0.7408 | 1000.8422
2 | Southern Scotland | 2724.1305 | 3500.4961 | 1258.7855 | 1.6632 | 669.5257 | 2724.1305 | 3500.4961 | 1258.7855 | 1.6632 | 669.5257
3 | Northern | 2648.8767 | 2663.9795 | 1078.2985 | 1.2 | 580.7281 | 2648.8767 | 2663.9795 | 1078.2985 | 1.2 | 580.7281
4 | North West | 3168.9335 | 4116.8569 | 1522.5203 | 1.9323 | 343.4136 | 3168.9335 | 4116.8569 | 1522.5203 | 1.9323 | 343.4136
5 | Yorkshire | 4387.6584 | 3919.7286 | 1609.7346 | 1.7605 | 635.2967 | 4387.6584 | 3919.7286 | 1609.7346 | 1.7605 | 635.2967
6 | N Wales & Mersey | 2393.6907 | 2677.5739 | 1085.2983 | 1.2229 | 537.9364 | 2393.6907 | 2677.5739 | 1085.2983 | 1.2229 | 537.9364
7 | East Midlands | 5295.75 | 4763.0074 | 1878.0744 | 2.1601 | 476.6822 | 5295.75 | 4763.0074 | 1878.0744 | 2.1601 | 476.6822
8 | Midlands | 4409.82 | 4370.5052 | 1616.9579 | 1.9953 | 211.4545 | 4409.82 | 4370.5052 | 1616.9579 | 1.9953 | 211.4545
9 | Eastern | 6097.2814 | 6604.5136 | 2132.6107 | 3.0856 | 624.208 | 6097.2814 | 6604.5136 | 2132.6107 | 3.0856 | 624.208
10 | South Wales | 1666.2224 | 1842.6417 | 838.7435 | 0.82937 | 331.3401 | 1666.2224 | 1842.6417 | 838.7435 | 0.82937 | 331.3401
11 | South East | 3813.0953 | 3999.2987 | 1168.9668 | 1.9103 | 318.3285 | 3813.0953 | 3999.2987 | 1168.9668 | 1.9103 | 318.3285
12 | London | 5379.5749 | 4322.8635 | 2285.7297 | 1.8361 | 149.0716 | 5379.5749 | 4322.8635 | 2285.7297 | 1.8361 | 149.0716
13 | Southern | 6219.6766 | 5583.9145 | 2072.2064 | 2.5633 | 436.6577 | 6219.6766 | 5583.9145 | 2072.2064 | 2.5633 | 436.6577
14 | South Western | 2244.3945 | 2620.6399 | 764.1816 | 1.2726 | 200.3174 | 2244.3945 | 2620.6399 | 764.1816 | 1.2726 | 200.3174
Total |  | 51089.5456 | 52463.0741 | 19801.1672 | 24.1723 | 6515.8026 | 51089.5456 | 52463.0741 | 19801.1672 | 24.1723 | 6515.8026

## T22
Table 22 - Annual Load Factors | [10 empty] | Return to Index
Power Station | Technology | Yearly Load Factor Source |  |  |  |  | Yearly Load Factor Value |  |  |  |  | Specific ALF
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
ABERTHAW | Coal | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | 74.01% | 65.54% | 59% | 54.26% | 50.83% | 59.6%
ACHRUACH | Onshore_Wind | Generic | Generic | Generic | Partial | Actual | 0% | 0% | 0% | 33.65% | 36.71% | 34.9%
AN SUIDHE WIND FARM | Onshore_Wind | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | 31.64% | 41.58% | 36.94% | 35.49% | 34.09% | 35.51%
ARECLEOCH | Onshore_Wind | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | 32.48% | 33.83% | 29.73% | 36.86% | 19.72% | 32.01%
BAGLAN BAY | CCGT_CHP | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | 27.58% | 16.41% | 37.92% | 29.12% | 55.2% | 31.54%
BARKING | CCGT_CHP | Actual | Actual | Partial | Generic | Generic | 2.338% | 1.88% | 14.19% | 0% | 0% | 6.137%
BARROW OFFSHORE WIND LTD | Offshore_Wind | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | 42.88% | 54.11% | 47.02% | 47.18% | 44.26% | 46.15%
BARRY | CCGT_CHP | Actual | Actual | Actual | Actual | Partial | 0.6999% | 1.299% | 0.4003% | 2.173% | 25.43% | 1.391%
BEAULY CASCADE | Hydro | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | 25.45% | 35.67% | 37.12% | 35.01% | 30.49% | 33.72%
BEINNEUN | Onshore_Wind | Generic | Generic | Generic | Generic | Partial | 0% | 0% | 0% | 0% | 30.96% | 33.21%
BHLARAIDH | Onshore_Wind | Generic | Generic | Generic | Generic | Partial | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.43% | 34.04%
BLACK LAW | Onshore_Wind | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | 22.07% | 31.96% | 26.79% | 26.9% | 23.46% | 25.72%
BLACKLAW EXTENSION | Onshore_Wind | Generic | Generic | Generic | Partial | Actual | 0% | 0% | 0% | 33.46% | 13.11% | 26.97%
BRIMSDOWN | CCGT_CHP | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | 21.88% | 18.76% | 11.12% | 16.45% | 45.06% | 19.03%
BURBO BANK | Offshore_Wind | Generic | Generic | Generic | Actual | Actual | 0% | 0% | 0% | 16.78% | 25.02% | 30.44%
CARRAIG GHEAL | Onshore_Wind | Partial | Actual | Actual | Actual | Actual | 29.81% | 45.28% | 48.93% | 45.63% | 40.42% | 46.61%
CARRINGTON | CCGT_CHP | Generic | Generic | Generic | Partial | Actual | 0% | 0% | 0% | 38.73% | 58.01% | 46.65%
CLUNIE SCHEME | Hydro | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | 33.46% | 45.33% | 43.25% | 47.97% | 32.83% | 40.68%
CLYDE (NORTH) | Onshore_Wind | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | 28.53% | 42.66% | 36.89% | 41.41% | 26.89% | 35.61%
CLYDE (SOUTH) | Onshore_Wind | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | 31.61% | 39.89% | 29.41% | 39.96% | 34.88% | 35.46%
CONNAHS QUAY | CCGT_CHP | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | 18.51% | 12.82% | 18.37% | 28.27% | 37.46% | 21.72%
CONON CASCADE | Hydro | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | 47.53% | 54.28% | 55.53% | 58.99% | 48.68% | 52.83%
CORRIEGARTH | Onshore_Wind | Generic | Generic | Generic | Generic | Partial | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.56% | 30.41%
CORRIEMOILLIE | Onshore_Wind | Generic | Generic | Generic | Generic | Partial | 0% | 0% | 0% | 0% | 32.23% | 33.64%
CORYTON | CCGT_CHP | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | 15.69% | 9.785% | 17.51% | 26.4% | 63.04% | 19.87%
COTTAM | Coal | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | 65.07% | 67.4% | 51.44% | 34.42% | 14.94% | 50.31%
COTTAM DEVELOPMENT CENTRE | CCGT_CHP | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | 13.74% | 16.02% | 31.31% | 28.24% | 67.25% | 25.19%
COUR | Onshore_Wind | Generic | Generic | Generic | Generic | Partial | 0% | 0% | 0% | 0% | 38.32% | 35.67%
COWES | Gas_Oil | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | 0.1743% | 0.0956% | 0.3135% | 0.4912% | 0.5319% | 0.3264%
CRUACHAN | Pumped_Storage | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | 8.428% | 9.697% | 9.052% | 8.867% | 7.191% | 8.782%
CRYSTAL RIG II | Onshore_Wind | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | 40.68% | 50.25% | 47.6% | 48.38% | 40.27% | 45.55%
CRYSTAL RIG III | Onshore_Wind | Generic | Generic | Generic | Generic | Partial | 0% | 0% | 0% | 0% | 39.95% | 36.21%
DAMHEAD CREEK | CCGT_CHP | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | 45.06% | 77.18% | 67.46% | 64.9% | 68.11% | 66.82%
DEESIDE | CCGT_CHP | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | 19.76% | 17.3% | 13.9% | 17.46% | 27.11% | 18.17%
DERSALLOCH | Onshore_Wind | Generic | Generic | Generic | Generic | Partial | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.77% | 34.15%
DIDCOT B | CCGT_CHP | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | 49.01% | 18.66% | 25.53% | 41.14% | 50.14% | 38.56%
DIDCOT GTS | Gas_Oil | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | 0.072% | 0.0902% | 0.2843% | 0.4861% | 0.0452% | 0.1488%
DINORWIG | Pumped_Storage | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | 15.1% | 15.09% | 15.07% | 14.64% | 15.96% | 15.08%
DRAX | Coal | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | 82.48% | 80.52% | 82.21% | 76.2% | 62.27% | 79.64%
DUDGEON | Offshore_Wind | Generic | Generic | Generic | Generic | Partial | 0% | 0% | 0% | 0% | 42.48% | 47.16%
DUNGENESS B | Nuclear | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | 59.83% | 61.01% | 54.69% | 70.76% | 79.34% | 63.87%
DUNLAW EXTENSION | Onshore_Wind | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | 32.38% | 34.82% | 30.08% | 29.12% | 26.55% | 30.53%
DUNMAGLASS | Onshore_Wind | Generic | Generic | Generic | Generic | Partial | 0% | 0% | 0% | 0% | 38.97% | 35.88%
EDINBANE WIND | Onshore_Wind | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | 29.39% | 39.48% | 31.25% | 35.59% | 32.5% | 33.11%
EGGBOROUGH | Coal | Actual | Actual | Actual | Actual | Partial | 72.69% | 72.18% | 45.74% | 27.02% | 39.77% | 63.54%
ERROCHTY | Hydro | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | 14.59% | 28.26% | 25.36% | 28.15% | 16.18% | 23.23%
EWE HILL | Onshore_Wind | Generic | Generic | Generic | Generic | Partial | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 34%
FALLAGO | Onshore_Wind | Partial | Actual | Actual | Actual | Actual | 32.99% | 54.87% | 44.73% | 55.8% | 43.22% | 51.8%
FARR WINDFARM TOMATIN | Onshore_Wind | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | 34.01% | 44.72% | 38.57% | 41% | 34.18% | 37.91%
FASNAKYLE G1 & G3 | Hydro | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | 22.12% | 35.37% | 57.48% | 53.16% | 30.98% | 39.83%
FAWLEY CHP | CCGT_CHP | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | 61.14% | 63.36% | 72.85% | 57.7% | 63.2% | 62.57%
FFESTINIOGG | Pumped_Storage | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | 2.929% | 5.463% | 4.325% | 3.411% | 5.675% | 4.4%
FIDDLERS FERRY | Coal | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | 61.64% | 49.04% | 45.24% | 27.46% | 8.248% | 40.58%
FINLARIG | Hydro | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | 40.3% | 59.91% | 59.41% | 65.13% | 49.64% | 56.32%
FOYERS | Pumped_Storage | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | 13.48% | 14.71% | 12.3% | 15.43% | 11.3% | 13.5%
FREASDAIL | Onshore_Wind | Generic | Generic | Generic | Generic | Partial | 0% | 0% | 0% | 0% | 32.56% | 33.75%
GALAWHISTLE | Onshore_Wind | Generic | Generic | Generic | Generic | Partial | 0% | 0% | 0% | 0% | 34.98% | 34.55%
GARRY CASCADE | Hydro | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | 48.6% | 55.93% | 64.38% | 60.28% | 61.05% | 59.09%
GLANDFORD BRIGG | CCGT_CHP | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | 0.3336% | 1.567% | 0.5401% | 1.819% | 2.768% | 1.309%
GLEN APP | Onshore_Wind | Generic | Generic | Generic | Generic | Partial | 0% | 0% | 0% | 0% | 25.14% | 31.27%
GLENDOE | Hydro | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | 17.34% | 36.38% | 32.35% | 34.85% | 23.86% | 30.35%
GLENMORISTON | Hydro | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | 36.3% | 44.46% | 48.75% | 50.69% | 34.67% | 43.17%
GORDONBUSH | Onshore_Wind | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | 37.89% | 46.56% | 47.8% | 47.72% | 50.41% | 47.36%
GRAIN | CCGT_CHP | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | 25.46% | 41.38% | 44% | 39.79% | 53.82% | 41.73%
GRANGEMOUTH | CCGT_CHP | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | 52.86% | 55.9% | 62.62% | 59.83% | 51.46% | 56.2%
GREAT YARMOUTH | CCGT_CHP | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | 19.03% | 20.74% | 18.66% | 59.9% | 63.51% | 33.22%
GREATER GABBARD OFFSHORE WIND FARM | Offshore_Wind | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | 40.18% | 48.3% | 42.13% | 50.25% | 43.11% | 44.52%
GRIFFIN WIND | Onshore_Wind | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | 17.99% | 31.96% | 31.32% | 31.03% | 25.82% | 29.39%
GUNFLEET SANDS I | Offshore_Wind | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | 50.15% | 56.65% | 47.01% | 50.47% | 45.79% | 49.21%
GUNFLEET SANDS II | Offshore_Wind | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | 45.01% | 52.24% | 44.72% | 49.05% | 43.99% | 46.26%
GWYNT Y MOR | Offshore_Wind | Partial | Actual | Actual | Actual | Actual | 18.85% | 8.004% | 61.62% | 63.13% | 44.83% | 56.53%
HADYARD HILL | Onshore_Wind | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | 27.69% | 31.95% | 27.76% | 36.65% | 31.44% | 30.38%
HARESTANES | Onshore_Wind | Generic | Partial | Actual | Actual | Actual | 0% | 22.24% | 28.64% | 27.81% | 22.55% | 26.33%
HARTLEPOOL | Nuclear | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | 80.26% | 73.76% | 56.28% | 53.87% | 78.04% | 69.36%
HEYSHAM | Nuclear | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | 83.38% | 73.36% | 68.83% | 72.73% | 79.62% | 75.24%
HINKLEY POINT B | Nuclear | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | 61.76% | 68.87% | 70.14% | 67.64% | 71.23% | 68.88%
HUMBER GATEWAY OFFSHORE WIND FARM | Offshore_Wind | Generic | Generic | Generic | Actual | Actual | 0% | 0% | 0% | 62.96% | 59.72% | 57.4%
HUNTERSTON | Nuclear | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | 73.6% | 84.8% | 79.14% | 82.18% | 83.29% | 81.54%
IMMINGHAM | CCGT_CHP | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | 50.18% | 37.82% | 56.83% | 69.47% | 71.95% | 58.83%
INDIAN QUEENS | Gas_Oil | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | 0.3423% | 0.2321% | 0.0876% | 0.0723% | 0.0847% | 0.1348%
KEADBY | CCGT_CHP | Actual | Actual | Generic | Partial | Actual | 4.612% | 0.0001% | 0% | 35.19% | 28.61% | 11.07%
KILBRAUR | Onshore_Wind | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | 45.23% | 51.38% | 54.35% | 50.38% | 46.53% | 49.43%
KILGALLIOCH | Onshore_Wind | Generic | Generic | Generic | Generic | Partial | 0% | 0% | 0% | 0% | 25.27% | 31.32%
KILLIN CASCADE | Hydro | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | 32.34% | 45.54% | 44.82% | 53.23% | 27.5% | 40.9%
KILLINGHOLME (NP) | CCGT_CHP | Actual | Actual | Actual | Generic | Generic | 10.66% | 7.422% | 11.62% | 0% | 0% | 9.899%
KILLINGHOLME (POWERGEN) | Gas_Oil | Generic | Generic | Generic | Generic | Generic | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
KINGS LYNN A | CCGT_CHP | Actual | Actual | Actual | Generic | Generic | 0.0003% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0001%
LANGAGE | CCGT_CHP | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | 41.91% | 40.87% | 34.86% | 16.53% | 44.54% | 39.22%
LINCS WIND FARM | Offshore_Wind | Partial | Actual | Actual | Actual | Actual | 20.32% | 46.6% | 43.82% | 49.13% | 44.52% | 46.75%
LITTLE BARFORD | CCGT_CHP | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | 16.38% | 33.63% | 49.66% | 39.98% | 64.86% | 41.09%
LOCHLUICHART | Onshore_Wind | Generic | Partial | Actual | Actual | Actual | 0% | 24.94% | 20.21% | 29.27% | 31.69% | 27.06%
LONDON ARRAY | Offshore_Wind | Partial | Actual | Actual | Actual | Actual | 38.95% | 51.27% | 64.09% | 66.87% | 53.62% | 61.53%
LYNEMOUTH | Coal | Generic | Generic | Generic | Partial | Generic | 0% | 0% | 0% | 68.02% | 0% | 58.69%
MARCHWOOD | CCGT_CHP | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | 43.35% | 48.68% | 66.4% | 55.09% | 75.42% | 56.72%
MARK HILL | Onshore_Wind | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | 30.17% | 30.29% | 26.79% | 34.02% | 21.97% | 29.08%
MEDWAY | CCGT_CHP | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | 1.072% | 14.55% | 28.1% | 34.18% | 35.15% | 25.61%
MILLENNIUM | Onshore_Wind | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | 42.13% | 52.66% | 53.26% | 48.4% | 44.98% | 48.68%
NANT | Hydro | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | 20.9% | 35.59% | 36.4% | 37.38% | 30.64% | 34.21%
ORMONDE | Offshore_Wind | Partial | Actual | Actual | Actual | Actual | 48.84% | 49.66% | 42.87% | 47.2% | 41.22% | 46.58%
PEMBROKE | CCGT_CHP | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | 61.54% | 60.39% | 67.53% | 64.56% | 77.65% | 64.55%
PEN Y CYMOEDD | Onshore_Wind | Generic | Generic | Generic | Generic | Partial | 0% | 0% | 0% | 0% | 26.94% | 31.87%
PETERBOROUGH | CCGT_CHP | Actual | Actual | Actual | Partial | Actual | 0.9506% | 1.831% | 1.093% | 4.103% | 1.791% | 1.572%
PETERHEAD | CCGT_CHP | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | 31.38% | 41.88% | 0.4858% | 23.38% | 42.23% | 32.21%
RACE BANK | Offshore_Wind | Generic | Generic | Generic | Generic | Partial | 0% | 0% | 0% | 0% | 45.31% | 48.11%
RATCLIFFE-ON-SOAR | Coal | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | 66.75% | 71.74% | 56.18% | 19.68% | 15.47% | 47.53%
ROBIN RIGG EAST | Offshore_Wind | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | 37.42% | 46.76% | 55.32% | 51.97% | 50.51% | 49.75%
ROBIN RIGG WEST | Offshore_Wind | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | 38.23% | 48.06% | 53.41% | 56.09% | 51.54% | 51.01%
ROCKSAVAGE | CCGT_CHP | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | 41.48% | 2.615% | 4.425% | 19.81% | 58.68% | 21.9%
RYE HOUSE | CCGT_CHP | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | 10.72% | 7.47% | 5.37% | 7.791% | 15.65% | 8.66%
SALTEND | CCGT_CHP | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | 81.58% | 69.01% | 67.95% | 55.62% | 77.4% | 71.45%
SEABANK | CCGT_CHP | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | 15.23% | 18.28% | 25.7% | 27.21% | 41.68% | 23.73%
SELLAFIELD | CCGT_CHP | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | 14.05% | 25.02% | 18.97% | 28.68% | 19.86% | 21.28%
SEVERN POWER | CCGT_CHP | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | 27.8% | 32.42% | 24.64% | 18.32% | 64.42% | 28.28%
SHERINGHAM SHOAL | Offshore_Wind | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | 36.64% | 49.35% | 46.23% | 53.62% | 46.97% | 47.52%
SHOREHAM | CCGT_CHP | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | 0% | 20.75% | 10.22% | 48.95% | 68.99% | 26.64%
SIZEWELL B | Nuclear | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | 96.73% | 82.51% | 84.79% | 98.78% | 81.64% | 88.01%
SLOY G2 & G3 | Hydro | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | 9.125% | 14.35% | 15.59% | 13.94% | 8.178% | 12.47%
SOUTH HUMBER BANK | CCGT_CHP | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | 27.98% | 24.34% | 34.47% | 48.68% | 55.34% | 37.04%
SPALDING | CCGT_CHP | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | 34.7% | 33.48% | 39.31% | 47.94% | 60.97% | 40.65%
STAYTHORPE | CCGT_CHP | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | 54.41% | 37.62% | 56.61% | 69.44% | 65.78% | 58.94%
STRATHY NORTH & SOUTH | Onshore_Wind | Generic | Generic | Generic | Partial | Actual | 0% | 0% | 0% | 49.63% | 36.2% | 40.06%
SUTTON BRIDGE | CCGT_CHP | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | 20.17% | 9.412% | 17.2% | 13.2% | 38.02% | 16.86%
TAYLORS LANE | Gas_Oil | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | 0.2037% | 0.0483% | 0.064% | 0.1708% | 0.8047% | 0.1462%
THANET OFFSHORE WIND FARM | Offshore_Wind | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | 41.11% | 39.75% | 35.59% | 41.34% | 33.71% | 38.82%
TODDLEBURN | Onshore_Wind | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | 32.72% | 39.54% | 33.72% | 35.08% | 31.34% | 33.84%
TORNESS | Nuclear | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | 84.87% | 86.47% | 91.49% | 85.77% | 97.99% | 87.91%
USKMOUTH | Coal | Actual | Actual | Partial | Actual | Actual | 45.19% | 38.99% | 46.94% | 25.52% | 24.33% | 36.57%
WALNEY I | Offshore_Wind | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | 44.28% | 57.7% | 52.06% | 50.75% | 47.46% | 50.09%
WALNEY II | Offshore_Wind | Partial | Actual | Actual | Actual | Actual | 54.79% | 61.92% | 58.24% | 35.8% | 54.97% | 58.38%
WEST BURTON | Coal | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | 70.59% | 68.92% | 61.54% | 32.73% | 10.11% | 54.4%
WEST BURTON B | CCGT_CHP | Partial | Actual | Actual | Actual | Actual | 21.33% | 30.3% | 46.84% | 59.35% | 54.29% | 53.49%
WEST OF DUDDON SANDS OFFSHORE WIND FARM | Offshore_Wind | Generic | Partial | Actual | Actual | Actual | 0% | 40.44% | 40.05% | 48.75% | 48.77% | 45.86%
WESTERMOST ROUGH | Offshore_Wind | Generic | Generic | Partial | Actual | Actual | 0% | 0% | 26.29% | 54.8% | 58.11% | 46.4%
WHITELEE | Onshore_Wind | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | 28.23% | 35.11% | 29.81% | 31.88% | 27.29% | 29.97%
WHITELEE EXTENSION | Onshore_Wind | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | 12.41% | 27.01% | 27.78% | 26.77% | 23.53% | 25.77%
WILTON | CCGT_CHP | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | 3.426% | 4.494% | 21.59% | 16.14% | 14.41% | 11.68%

## T23
Table 23 - Generic Annual Load Factors |  | Return to Index
Technology | Generic ALF
Gas_Oil | 0.189%
Pumped_Storage | 10.44%
Tidal | 18.9%
Biomass | 26.88%
Wave | 31%
Onshore_Wind | 34.34%
CCGT_CHP | 43.21%
Hydro | 41.37%
Offshore_Wind | 49.51%
Coal | 54.02%
Nuclear | 76.4%

## T24
Table 24 - Indicative National Grid Revenue Forecast | [7 empty] | Return to Index
2018-01-26
Description |  | Licence Term | Yr t-1 | Yr t | Yr t+1 |  |  | Notes
Regulatory Year |  |  | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19
Actual RPI |  |  |  |  | 264.9917 |  |  | April to March average
RPI Actual |  | RPIAt |  |  | 1.228 |  |  | Office of National Statistics
Assumed Interest Rate |  | It | 0.5% | 0.7% | 0.336% | 0.2917% | 0.705% | Bank of England Base Rate
Opening Base Revenue Allowance (2009/10 prices) | A1 | PUt | 1443.829 | 1475.593 | 1571.387 | 1554.942 | 1587.627 | From Licence
Price Control Financial Model Iteration Adjustment | A2 | MODt | -5.5 | -114.4 | -185.4 | -253.3 | -310.2408 | Forecast
RPI True Up | A3 | TRUt | -0.52729 | 4.7019 | -19.9214 | -31.3972 | -6.0846 | Forecast
Prior Calendar Year RPI Forecast |  | GRPIFc-1 | 0.031 | 0.025 | 0.01 | 0.018 | 0.036 | HM Treasury Forecast
Current Calendar Year RPI Forecast |  | GRPIFc | 0.031 | 0.024 | 0.021 | 0.035 | 0.034 | HM Treasury Forecast
Next Calendar Year RPI forecast |  | GRPIFc+1 | 0.03 | 0.032 | 0.03 | 0.031 | 0.031 | HM Treasury Forecast
RPI Forecast | A4 | RPIFt | 1.2051 | 1.2267 | 1.233 | 1.271 | 1.314 | Using HM Treasury Forecast
Base Revenue [A=(A1+A2+A3)*A4] | A | BRt | 1732.6948 | 1675.4788 | 1684.3588 | 1614.4811 | 1670.4903
Pass-Through Business Rates | B1 | RBt |  | 1.2353 | 1.5001 | 2.6894 | 1.563 | Forecast
Temporary Physical Disconnection | B2 | TPDt | 0.14395 | 0.012338 | 0.090478 | 0 | 0.70843 | Forecast
Licence Fee | B3 | LFt |  | 2.0207 | 2.6934 | 3.1877 | -0.37664 | Forecast
Inter TSO Compensation | B4 | ITCt |  | 3.8222 | 2.6745 | 0.49862 | 1.3448 | Forecast
Termination of Bilateral Connection Agreements | B5 | TERMt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Forecast
SP Transmission Pass-Through | B6 | TSPt | 312.1791 | 295.6646 | 294.6234 | 320.9652 | 349.9609 | Forecast
SHE Transmission Pass-Through | B7 | TSHt | 213.9595 | 338.2073 | 322.8363 | 301.3683 | 366.411 | Forecast
Offshore Transmission Pass-Through | B8 | TOFTOt | 218.3804 | 248.357 | 260.7893 | 270.2046 | 318.1438 | Forecast
Embedded Offshore Pass-Through | B9 | OFETt | 0.43734 | 0.64942 | 0.6545 | 0.51507 | 0.54982 | Forecast
Interconnectors Cap&Floor Revenue Adjustment | B10 | TICFt |  |  |  |  | -6.8 | Forecast
Pass-Through Items [B=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8+B9+B10] | B | PTt | 745.1003 | 889.9689 | 885.862 | 899.4289 | 1031.5051
Reliability Incentive Adjustment | C1 | RIt |  | 2.3616 | 3.9206 | 4.0381 | 4.1358 | Forecast
Stakeholder Satisfaction Adjustment | C2 | SSOt |  | 8.6931 | 10.1235 | 8.6047 | 9.2764 | Forecast
Sulphur Hexafluoride (SF6) Gas Emissions Adjustment | C3 | SFIt |  | 2.8092 | 2.6617 | 2.6133 | 1.4341 | Forecast
Awarded Environmental Discretionary Rewards | C4 | EDRt |  | 0 | 2.0216 | 0 | 0 | Forecast
Outputs Incentive Revenue [C=C1+C2+C3+C4] | C | OIPt | 0 | 13.8638 | 18.7274 | 15.2561 | 14.8463
Network Innovation Allowance | D | NIAt | 10.916 | 10.5555 | 10.6115 | 10.1712 | 10.5241 | Forecast
Network Innovation Competition | E | NICFt | 17.8492 | 18.7607 | 44.8549 | 32.0711 | 32.6644 | Forecast
Future Environmental Discretionary Rewards | F | EDRt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Forecast
Transmission Investment for Renewable Generation | G | TIRGt | 15.9973 | 15.699 | 0 | 0 | 0 | Forecast
Scottish Site Specific Adjustment | H | DISt | 1.9849 | 0.791 | 2.8649 | 6.0579 | 6.648 | Forecast
Scottish Terminations Adjustment | I | TSt | -0.28187 | 0.10155 | 0.072929 | -1.1216 | 3.071 | Forecast
Correction Factor | K | -Kt | 0 | 56.4238 | 103.978 | 97.0214 | -55.4511 | Calculated by Licensee
Maximum Revenue [M= A+B+C+D+E+F+G+H+I+K] | M | TOt | 2524.2607 | 2681.6431 | 2751.3304 | 2673.3663 | 2714.298
Pre-vesting connection charges | P |  | 46.9542 | 44.9552 | 42.677 | 41.8826 | 44.0024 | Forecast
TNUoS Collected Revenue [T=M-B5-P] | T |  | 2477.3066 | 2636.6879 | 2708.6534 | 2631.4837 | 2670.2956
Notes:
All monies are nominal 'money of the day' prices unless stated otherwise
Licensee forecasts and budgets are subject to change especially where they are influenced by external stakeholders
Greyed out cells are either calculated or not applicable in the year concerned due to the way the licence formula are constructed
NIC payments to all Transmission Owners are inlcuded in National Grid Maximum Revenue and are included here
2014/15 - 2017/18 pass through to other networks is based on forecast at time of tariff setting
Figures for historic years represent National Grid's forecast of TO revenues at the time final tariffs were calculated for each charging year rather than our current best view.

## T25
Table 25 - Offshore Revenues | [5 empty] | Return to Index
Offshore Transmission Revenue Forecast | 2018-01-26
Notes
Regulatory Year | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19
Barrow | 5.4759 | 5.6051 | 5.6563 | 5.8725 | 6.2501 | Current revenues plus indexation
Gunfleet | 6.8532 | 7.0145 | 7.0806 | 7.4324 | 7.8018 | Current revenues plus indexation
Walney 1 | 12.4911 | 12.7864 | 12.9018 | 13.1361 | 13.6072 | Current revenues plus indexation
Robin Rigg | 7.7095 | 7.8914 | 7.9933 | 8.3673 | 8.7489 | Current revenues plus indexation
Walney 2 | 12.927 | 13.2322 | 12.5159 | 12.2993 | 16.3258 | Current revenues plus indexation
Sheringham Shoal | 18.9241 | 19.4989 | 19.7277 | 20.0253 | 20.7428 | Current revenues plus indexation
Ormonde | 11.5705 | 11.8431 | 11.9522 | 12.156 | 12.5937 | Current revenues plus indexation
Greater Gabbard | 25.9995 | 26.6193 | 26.8714 | 27.3092 | 28.3876 | Current revenues plus indexation
London Array | 37.573 | 39.2121 | 39.4987 | 39.5189 | 41.7726 | Current revenues plus indexation
Thanet | 78.8567 | 17.5171 | 15.6998 | 19.5122 | 18.6232 | Current revenues plus indexation
Lincs |  | 25.5634 | 26.687 | 27.1881 | 28.1694 | Current revenues plus indexation
Gwynt y mor |  | 26.2836 | 23.6461 | 29.3429 | 32.7308 | Current revenues plus indexation
West of Duddon Sands |  | 35.29 | 21.2739 | 22.0454 | 22.5727 | Current revenues plus indexation
Humber Gateway |  |  | 29.2845 | 9.7499 | 12.1454 | Current revenues plus indexation
Westermost Rough |  |  |  | 11.5767 | 13.1973 | Current revenues plus indexation
Forecast to asset transfer to OFTO |  |  |  | 4.6723 | 34.4747 | National Grid Forecast
Forecast to asset transfer to OFTO in 2019/20 | [5 empty] | National Grid Forecast
Forecast to asset transfer to OFTO in 2020/21 | [5 empty] | National Grid Forecast
Forecast to asset transfer to OFTO in 2021/22 | [5 empty] | National Grid Forecast
Offshore Transmission Pass-Through (B7) | 218.3804 | 248.357 | 260.7893 | 270.2046 | 318.1438
Notes:
Figures for historic years represent National Grid's forecast of OFTO revenues at the time final tariffs were calculated for each charging year rather than our current best view.
Licensee forecasts and budgets are subject to change especially where they are influenced by external stakeholders
Greyed out cells are either calculated or not applicable in the year concerned due to the way the licence formula are constructed
NIC payments are not included as they do not form part of OFTO Maximum Revenue